**研究機器部門　移管・廃棄候補機器一覧**

※「機器管理対応フローチャート」に則し機器一覧に掲載しました。

**1、【移管可能機器】**移管・廃棄対象機器です。一部、部品のみは不可です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022.2.15現在

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 画像解析系 | 形式/メーカー | 導入年 | 代替機種等 | 理由 | 備考 |
| 心筋細胞動態・Caイオン同時測定解析システム | ECLIPSETi-U／NikonElectronicStimulatorSEN-3401/日本光電 | 2009年 | なし | 3年間利用なし |  |
| 細胞内Ca濃度測定システム | AQUACOSMOS／浜松ホトニクス | 2007年 | なし | 故障・修理不能 |  |
| 恒温槽 | IC300A |  | SLI－220 | 故障・修理不能 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子代謝解析系 | 形式/メーカー | 導入年 | 代替機種等 | 理由 | 備考 |
| 分光光度計 | U-5100／HITACHI | 2012年 | なし | 3年間利用なし | 看護より移管 |
| PCR装置 | ThermalCyclerDice mini／Takara | 2012年 | Pro flex | 3年間利用なし | 看護より移管 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 質量分析系 | 形式/メーカー | 導入年 | 代替機種等 | 理由 | 備考 |
| ケミカルプリンタ | CHIP-1000／島津製作所 | 2014年 | なし | 3年間利用なし |  |
| 高速液体クロマトグラフィー | ナノフローHPLC　Chorus220／エーエムアール | 2009年 | なし | 故障・修理不能 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 動物実験機器室 | 形式/メーカー | 導入年 | 代替機種等 | 理由 | 備考 |
| フォトンイメージャー | 　／BIOSPECE lab | 2006年 | なし | 故障・修理不能 |  |

**2、【単独教室使用機器】**サポート終了機器。対象教室を優先し、移管・留置の旨をお願いします。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 形式/メーカー | 導入年 | 代替機種等 | 理由 | 備考 |
| （旧RI）バイオイメージングアナライザー | BAS2500 | 1996年 | なし | 3年間単独使用 | 生化学 |
| リアルタイムＰＣＲ装置 | RotorGene6500HRM／QIAGEN | 2000年 | Step One plus他 | 3年間単独使用 | 物理 |
| 調整用高速液体クロマトグラフィー | FPLC／GE　（Amersham） | 1991年 | なし | 3年間単独使用 | 生化学 |
| 超遠心機 | XL-100／BECKMANCOULTER | 1996年 | XE－100 | 3年間単独使用 | 物理 |
| ハイコンテンツスクリーニングシステム | ImageXpress micro／MolecularDevices | 2008年 | なし | 3年前1度使用その後使用なし | 化学 |

**3、【廃棄決定機器】**廃棄いたします。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 形式/メーカー | 導入年 | 代替機種等 | 理由 | 備考 |
| 減圧核酸蛋白遠心濃縮機 | Concentrator5301／eppenndorf | 2010年 | なし | 故障・修理不能 |  |
| 冷蔵庫 | MPR-1410／SANYO | 1996年 | 低温実験室 | 故障・修理不能 |  |
| オールインワン蛍光顕微鏡　 | Bz-8000 | 2006年 | Bz-x700 | 故障・修理不能 |  |