## 新
項番 | チェック内容（OMPUBBデータ取扱いセキュリティガイドラインを参照し記載すること） | 初回確認日 | 実施不可能な場合は理由とそれを行った期間を記載すること
|  |  | 理由 | 開始日 | 終了日
第３ | セキュリティ管理において必要な対策
1 | データ利用の原則
(1) | データ利用申請で申請した用途に限定する専用のサーバ（仮想サーバを含む）やファイルシステムを用意すること。共同でサーバ等を利用する場合は、データが保存されたフォルダのアクセス権限を、予めTR部門事務局に登録をしているデータ利用者グループに限定し、管理状況についてTR部門事務局に提出すること。
(2) | やむを得ず上記（１）のデータサーバ以外にデータを移動しなければならない場合は、事前に手段と期間を明示してTR部門事務局に届けた上で一時的な移動とし、利用終了後は速やかに消去すること。
(3) | 原則、データのコピーは作成しないこと。やむを得ず以下の動作を行う場合は、TR部門事務局へ所定の様式をもって届け出を行い、コピーを行った媒体の視認できる場所に作成日、削除日、責任者名を記載すること。 ・データをバックアップする場合。 ・データ移動のために一時的に作成する場合。 ・ソフトウェアによって自動的に作成される場合。
(4) | データへのアクセスはデータ利用者に限定し、専用の端末のみで行うこと。
2 | 研究責任者および研究分担者が遵守すべきこと
＜利用全般について＞
(1) | 研究責任者は研究分担者等のデータ利用者に対して「OMPUBB試料等取扱いセキュリティガイドライン」を周知して遵守させること。
(2) | データ利用者は、データ利用申請時に登録した内容に従い、制限公開データサーバ（ファイルシステム内での格納場所を含む）に関する情報をデータ利用者のみがアクセス可能な端末で管理・保存し、変更履歴が確認できるようにしておくこと。また、ユーザーの認証や通信・操作などのアクセスログを取得し、適切な証跡管理を行なうこと。
(3) | 制限公開データサーバ、利用端末についてはTR部門の指示に従い、その端末の管理者が最新のセキュリティパッチを適用し、適用日を記録しておくこと。 具体的な手法としては、週初めの出勤日は電源を落とさず最新のセキュリティパッチが導入できる状態とすること。
(4) | OMPUBB試料等利用審査会あるいはOMPUBBから依頼された第三者機関が実施する、セキュリティ対策の実施状況に関する監査に応じること。
(5) | 利用申請時ならびに、毎年4月末、10月末に「OMPUBBデータ取扱いセキュリティガイドラインチェックリスト」をTR部門事務局に提出すること。利用開始日から６か月以内に提出日を迎える場合も提出は必須とする。
＜制限公開データサーバについて＞
(1) | データ利用申請で申請した用途に限定する専用のサーバ（仮想サーバを含む）やファイルシステムを用意すること。共同でサーバ等を利用する場合は、データが保存されたフォルダのアクセス権限をデータ利用者グループに限定し、管理状況についてTR部門事務局に提出すること。
(2) | ネットワークに接続する場合はアップデートの自動更新を有効化し、管理者が週初めの出勤日は電源を落とさず最新のセキュリティパッチが導入できる状態とし、ファイアウォール機能を有効にした上で所属組織LANからの通信を管理者が適切に制限すること。
(3) | 制限公開データサーバのユーザーIDやパスワードはデータ利用者間であっても共有せず、他人が類推できない十分な強度のパスワード（英大文字、 英小文字、数字、記号のすべてを含む8文字以上）を設定すること。
(4) | 不要なソフトウェアをインストールしないこと。特にファイル共有（ファイル交換、P２P）ソフト（例：Winny、BitTorrent）をインストールしないこと。
(5) | OS起動時等に自動起動する不要なプロセスはできるだけ停止すること。
(6) | 分散処理等でデータが複数のサーバにコピーされる場合は、コピー先の制限公開データサーバ、処理の内容、期間について事前にTR部門事務局に申請し、コピー先の制限公開データサーバについては上記①～⑤を適応させること。 また処理期間を明示し、処理が終了した後は速やかにコピーを削除すること。
3 | データ利用者が遵守すべきこと
(1) | 制限公開データサーバにログインする場合は、通信経路を十分な強度で暗号化すること。
(2) | 端末から離れる場合は、制限公開データサーバからログアウトするか、端末をロックすること。また、一定時間（１５分程度を目安）以上無操作の場合は画面がロックされるようにあらかじめ確認し、設定しておくこと。
(3) | 端末画面上のデータをコピーしてローカルディスクに保存しないこと。
(4) | 端末にデータを自動的に保存する機能（キャッシュ機能）がある場合は機能を無効にしておくこと。
(5) | 不特定多数が利用する機器（ネットカフェのPCなど）上の端末からデータにアクセスしないこと。
(6) | バックアップ取得の際は、以下のいずれかの条件を満たすこと。 ・サーバなどの固定機器に保存する場合は、「第３－２ 研究責任者および研究分担者が遵守すべきこと ＜第３－２－（２） 制限公開データサーバについて＞」を満たすこと。 ・移動可能機器（例：USBメモリ、CD-ROM、端末登録届け出済のノートPC）に保存する場合は、利用するPCのOS標準搭載機能によってデータ暗号化し、使用後は速やかにデータを消去すること。また、移動可能機器はデータ利用者のみがアクセス可能な電子ファイル等で台帳管理し、盗難や紛失の可能性を最小限にするとともに、当該事実が発生した場合の早期発見を可能にすること。
(7) | 一時的なデータ移動にやむを得ず移動可能機器を利用する場合もバックアップデータと同様に取り扱うこと。
(8) | データの印刷を必要とする場合には、データ利用者以外の目に触れることがないようデータ印刷物は直ちにファイリングするなどして厳重に管理し、利用終了時にはシュレッダー処理すること。
(9) | データの利用を終了した場合は、全機器からデータを消去すること。また計算途中で発生した一時ファイルも頻回に消去することが望ましい。
※本申請書は、OMPUBB試料等利用審査会による各種審査に関わる業務以外での目的では一切使用いたしません。
|  | 機関名 |  |  | 機関印 (公印)
所属長 氏名
確認者 氏名
記入日

## TR部門サーバー管理用利用者登録
ID | 利用者種別 | 利用規程 | 申請区分 | 希望アカウント 第１ |  |  |  | 確定アカウント | 氏名 | 氏名（カナ） | 氏名（ローマ字） | 職名 | 所属部署 (詳細に) | 携帯電話 | メールアドレス | 郵便番号 | 住所 | 電話 | 内線 | 受付日 | 更新日
|  |  |  | 第１ | 第２ | 第３ | 第４ | 記載不要 | [11 empty] | 記載不要 | 記載不要
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## TR部門サーバー管理用PC登録
ID | 使用アカウント | PC名 | OS | 受付日 | 更新日
| 利用者登録後記載 |  |  | 記載不要 | 記載不要
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30